## Slide 1
Divisão Técnica de Segurança do Trabalho - IE

## Slide 2: O AVCB E SUAS GENERALIDADES

## Slide 3: FOGO ≠ INCÊNDIO
FOGO: fenômeno físico químico onde se tem uma reação de oxidação com emissão de calor e luz
INCÊNDIO: é o fogo fora de controle, são as chamas fora de controle

## Slide 4: INCÊNDIOS
EDIFÍCIO ANDRAUS
24 de fevereiro de 1972 em edifício com 31 pavimentos de escritórios e lojas. Houve 6 vítimas fatais e 329 feridas.
EDIFÍCIO JOELMA
1º de fevereiro de 1974 em edifício com25 pavimentos de escritórios e garagens. Houve 189 vítimas fatais e 320 feridas.
BOATE KISS
27de janeiro de 2013 – O incêndio na boate Kiss deixou 242 vítimas fatais e 680 feridos.

## Slide 5: LEGISLAÇÃO
Principal Legislação:
Código Estadual Contra Incêndios e Emergências
Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo
Instruções Técnicas

## Slide 6: OBJETIVOS DA LEGISLAÇÃO
Salvar vidas;
Dificultar a propagação do incêndio;
Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio;
Condições de acesso para o Corpo de Bombeiros; e
Continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco.

## Slide 7: MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
É o conjunto de dispositivos ou sistemas a ser instalados nas edificações e áreas de risco, necessário para evitar o surgimento de um incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção e ainda propiciar a proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio;

## Slide 8: MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EXEMPLOS
elevador de emergência;
controle de fumaça;
gerenciamento de risco de incêndio;
brigada de incêndio;
iluminação de emergência;
detecção alarme de incêndio;
sinalização de emergência;
extintores

## Slide 9: INSTRUÇÃO TÉCNICA
As medidas de segurança contra incêndios são detalhadas em uma instrução técnica elaborada pelo Corpo de Bombeiros
Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros - IT: documento técnico elaborado pelo CBPMESP que normatiza procedimentos administrativos, bem como medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco

## Slide 10: MEDIDAS ATIVAS E PASSIVAS

## Slide 11: PROJETOS DE SCI
Projeto Técnico (PT);
Projeto Técnico Simplificado (PTS);
Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT);
Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP);

## Slide 12: VISTORIA TÉCNICA
É a vistoria pela qual o Corpo de Bombeiros verifica se as medidas de segurança contra incêndios e emergências foram atendidas.

## Slide 13: TIPOS DE LICENÇAS
AVCB: Auto de vistoria do corpo de bombeiros
CLCB: Certificado de licença do corpo de bombeiros
TAACB: Termo de autorização para adequação do corpo de bombeiros

## Slide 14: AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
AVCB é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio, nos termos do Regulamento de Segurança Contra Incêndio.

## Slide 15: AVCB
O AVCB
é obrigatório para todas as edificações
é responsabilidade do proprietário e responsável pelo uso (síndico e locatário)
sua falta pode gerar multa, não pagamento do seguro e até interdição da edificação
deve ser elaborado por um técnico (engenheiro ou arquiteto)

## Slide 16: AVCB

## Slide 17: FASES DO AVCB

## Slide 18: PRAZOS DO AVCB

## Slide 19: FAT FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO
FAT – é o meio de comunicação entre o usuário do sistema e o serviço de segurança contra incêndios do bombeiro;
A FAT deve ser utilizada para: retificação/substituição de avcb/clcb; retificação/atualização de projeto técnico; solicitação de revisão de ato (ex: resposta de comunique-se)
A interposição de FAT exige o pagamento de taxa (DARE);e
Sempre que houver acúmulo de plantas, documentos, ou seja, várias FATs, o projeto deve ser substituído.

## Slide 20: VIA FÁCIL
O Via Fácil Bombeiros é um sistema informatizado destinado a padronizar, aperfeiçoar a gestão e melhorar a qualidade do Serviço de Segurança contra Incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros.
Com esse sistema o interessado pode solicitar pela internet a regularização da sua edificação, emitir as guias dos emolumentos, imprimir os relatórios de análise/vistoria e acompanhar o andamento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, na área de segurança contra incêndio, de qualquer local com acesso à Internet.

## Slide 21: VIA FÁCIL

## Slide 22: INCONFORMIDADES

## Slide 23: INCONFORMIDADES

## Slide 24: INCONFORMIDADES

## Slide 25: INCONFORMIDADES

## Slide 26: INCONFORMIDADES

## Slide 27: INCONFORMIDADES

## Slide 28: INCONFORMIDADES

## Slide 29: INCONFORMIDADES

## Slide 30: INCONFORMIDADES

## Slide 31: INCONFORMIDADES

## Slide 32: INCONFORMIDADES

## Slide 33: INCONFORMIDADES

## Slide 34: INCONFORMIDADES

## Slide 35: INCONFORMIDADES

## Slide 36: MEUS CONTATOS
Coronel Wagner Mora
wagner@moscardo.com.br
profwagnermora@gmail.com
Facebook: wagner mora
Instagran: wagnerluismora
Cel: 11 - 981478578